АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРЯЙНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 декабря 2022  г. № 72

Об утверждении Программы комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования «Горяйновский  сельсовет» Поныровского района  Курской  области на 2023-2030 годы

Руководствуясь Федеральными  законами от 30.12.2004г № 210- ФЗ « Об  основах регулирования тарифов организации коммунального  комплекса», от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в  отдельные законодательные  акты Российской  Федерации», от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об  общих  принципах организации местного  самоуправления в  Российской  Федерации»,администрация  Горяйновского сельсовета Поныровского  района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Программу комплексного  развития систем  коммунальной  инфраструктуры  Горяйновского  сельсовета  Поныровского  района Курской  области.

2. Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за  счет  средств бюджета  Горяйновского сельсовета  в  пределах сумм  расходов,  утвержденных  в  бюджете  администрации Горяйновского  сельсовета Поныровского  района  Курской  области на  очередной  финансовый год.

3. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за  собой.

4. Постановление  вступает  в силу  со дня  его  подписания.

Глава  Горяйновского сельсовета                                                   С.А.Сасина

# Утверждена

Постановлением Главы

МО «Горяйновский сельсовет»

От  28.12.2022 №72

_____________/ Сасина  С.А./

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Горяйновский  сельсовет»

Поныровского района Курской области на 2023-2030 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Горяйновский сельсовет» Поныровского района Курской области на 2023-2030 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Горяйновский сельсовет” Поныровского района Курской области на 2023-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Горяйновского сельсовет” Поныровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Горяйновский сельсовет” Поныровский района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Горяйновский сельсовет” Поныровского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Горяйновский сельсовет” Поныровского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Горяйновский сельсовет” Поныровского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2030годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 0 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 0 млн.рублей; - средства бюджета Курской области – 0 млн. рублей; - средства местного бюджетов - 0 млн. рублей; |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Горяйновский сельсовет» расположено в юго-восточной части Поныровского района Курской области.

Муниципальное образование «Горяйновский сельсовет» включает в себя 7 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Горяйновский сельсовет» является село Горяйново.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2022 года составила 863человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Горяйновский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Горяйновский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Поныровском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Горяйновский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2022 года составляет 13220  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2022 году на 1-го человека составляла 15 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 84%.сетевым газоснабжением – 74 %

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Горяйновского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели жилищного фонда населенных пунктов Горяйновского сельсовета на 01. 01. 2022 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел./кв. м) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод |  | Электроэнергия | вода | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электро Энергия (кВтч) | Вода (куб.м) | Электро энергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Горяйново | 94 | 382 | 5358 | 274/3679 | 125/1679 | 382/5358 | 49 | 94 | 23,3 | 234 | 5999 | 81,6 |
| 2 | с. Воробьевка | 12 | 36 | 660 |  | 34/660 | 36/660 | - | 12 |  | 234 | - | 10,3 |
| 3 | д.Каменец | 1 | 2 | 42 | - | 2/42 |  | - |  | - | 234 | - | - |
| 4 | д. Маньшино | 8 | 18 | 385 | - | 18/385 | 18/385 | - | 8 | - | 234 | - | 6,9 |
| 5 | с. Бобровка | 74 | 305 | 4153 | 229/3187 | 79/966 | 305/4153 | 45 | 74 | 23,3 | 234 | 5333 | 63,6 |
| 6 | д. Заболотское | 17 | 54 | 930 | 12/242 | 34/688 | 54/930 | 4 | 17 | 23,3 | 234 | 667 | 14,6 |
| 7 | д.Цуриково | 34 | 86 | 1692 | - | 76/1692 | 86/1692 | - | 34 | - | 234 | - | 29,2 |
|  | Итого | 240 | 883 | 13220 | 515/7108 | 368/6112 | 881/13178 | 98 | 240 | - | 234 | 12000 | 206,3 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Горяйновский  сельсовет»  за 2022 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Год постройки | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Администрация МО | 4 | 20 | 119,6 | 1968 | - | 119,6 | 119,6 | - | - | 1 |  | 7300 |
| 2 | СДК с.Горяйново | 2 | 15 | 321 | 1976 | - | 321 | 321 | - | - | 1 | 200 | 1500 |
| 3 | СДК с. Бобровка | 1 | 150 | 234 | 1964 | - | 234 | 234 | - | 1 | 1 | 500 | 3200 |
|  |  |  |  |  |  | - |  | 150 | - | - |  |  |  |
|  | Итого | 16 | х | 529 | х | - | 529 | 529 | - | - | 5 | 700 | 12000 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих

на территории МО «Горяйновский сельсовет» за 2022 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Магазин ПО «Поныри» | 1 | 53 | - | 53 | - | - | - | 1 | - | 10777 |
| 2. | Магазин ИП Ломакина Ш Я | 1 | 20 | - | 20 | - | - | - | 1 |  | 5901 |
| 3. | Магазин ИП Чевычелова М.И | 1 | 26 | - | 26 | - | - | - | 1 | - | 6250 |
| 4. | Магазин ИП Фокина А.А. | 1 | 25,4 | - | 25,4 | - | - | - | 1 | - | 7300 |
| 5 | Магазин ООО «Ольга» | 1 | 30,5 |  | 30,5 |  |  |  | 1 |  | 6622 |
| 6 | Магазин ООО «Золотухинское Агрообьединение» | 1 | 36,1 | - | 36,1 | - | - | - | 1 | - | 9860 |
| 7 | ООО «Золотухинское Агрообьединение» | 72 |  | - | - | - | - | - | 1 | - | 115732 |
| 8 | КФХ Ломакин С.Г | 10 |  | - | - | - | - | - | 1 |  | 4601 |
|  | ## Итого | 88 | 191 | - | 191 |  | - | - | 8 |  | 167043 |

Показатели  функционирующих на территории МО «Горяйновский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| №п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами м. кв |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  | Потребление коммун. услуг в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число работников чел. | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | вода | электроэнергия | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1 | ФАП с.Горяйнолво | 1 | - | 22,2 | - | 22,2 | - | - | - | 1 |  | 1474 |
| 2 | ФАП с. Бобровка | 1 | - | 92,6 | - | 92,6 | 92,6 | - | - | 1 | 300 | 1140 |
| 3 | Основная образовательная школа с. Горяйново | 24 | 120 | 657 | - | 657 | 657 | - | 1 | 1 | 550 | 14813 |
| 4 | Основная образовательная школа с. Бобровка | 28 | 162 | 2000 | - | 2000 | 2000 | - | - | 1 | 615 | 263808 |
| 5 | Отделение «Почта России» с.Бобровка | 4 | - | 18,4 | - | 18 | - | - | - | 1 | - | 4510 |
|  | Итого | 58 |  |  | - | 2923 | 2923 | - | 1 | 7 | 1465 | 285745 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Горяйновский сельсовет» Поныровского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 20,93 км, ЛЭП-0,4 кВ – 11,3 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 22 единиц, Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1200 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 650  кВт.

По состоянию на конец 2021 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,234 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2023 год   - 0,35 кВт/чел;

2023 – 2024 годы   - 0, 40 кВт/чел;

2025 – 2026 годы   - 0.45 кВт/чел;

2027 – 2028 годы   - 0,50 кВт/чел.

2029 – 2030 годы   - 0,55 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Горяйновского сельсовета в 2030 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2023 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1400 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 3-х  населенных пунктах (с.Горяйново, с.Бобровка, д.Заболотское).     По состоянию на 01.01.2022 года она включает в себя   3 водозаборных скважин, 11,22 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители остальных 4-х населенных пунктов муниципального образования (д.Цуриково, д.Маньшино, д.Воробьевка, д.Каменец) воду получают из колодцев и ЭВУ

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Горяйновский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 90%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «Горяйновского  сельсовета» осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород".

На 01.01.2022 в общей сложности сетевым газом обеспечено 74%  населения и организаций муниципального образования «Горяйновский  сельсовет». Протяженность газопроводов среднего и низкого давления составляет 37,8 км.

Газификация муниципального образования «Горяйновский сельсовет» осуществляется с 2007 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Эксплуатацию газовых сетей на территории муниципального образования «Горяйновский  сельсовет» осуществляет  ОАО «Газпром межрегионгаз Курск».

### Характеристика системы газоснабжения

### МО «Горяйновский  сельсовет» на 01.01.2022 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм | ## Наличие | Год ввода | Ур-нь износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы среднего и низкого давления | км | 37,8 | 2007 -2014 |  |
| 2 | Газораспределительная станция | - | - | - | - |
| 3 | Газораспределительные пункты | ед. | 8 | 2007-2014 |  |
| 4 | Количество газифицированных домов | ед. | 227 |  | х |
|  |  | % | 74 |  | х |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

МО  «Горяйновский сельсовет»  на 01.01.2022г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Горяйново | 1 | 2014 | 0 | 1 | 2014 | 0 | 5,250 | 2014 | 0 | 7 | 2014 | 0 | 3 | 100 |
| 2. | с. Бобровка | 1 | 1990 | 100 | 1 | 2011 | 5 | 4,8 | 1978 | 100 | - | - | - | 3 | 100 |
| 3. | д. Заболотское | 1 | 1978 | 100 | 1 | 1978 | 100 | 1,17 | 1978 | 100 | - | - | - | 1 | 100 |
| 4. | д. Цуриково | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
| 5. | д.Маньшино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 6. | с.Вовобьевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
|  | Итого | 3 | х | х | 3 | х | х | 11,2 | х | х | 7 | х | х | 12 | х |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Горяйновский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2022 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,47 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,40 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,07 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 12,0 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 1,8 |
|  |  | % | 15 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 12,0 |
|  | - население | т. куб.м | 10,0 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,2 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 22,0 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 30,16 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 30,16 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2023 по 2030 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 3200 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 18 кв. м на 1 человека (таблица 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2015-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2015 – 2022 годов в населенных пунктах муниципального образования приведено в таблице 9.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Горяйновский сельсовет» в период 2015 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Замена  ветхих участков  линии электропередач

- Реконструкция  подстанций

- Реконструкция  электроподстанции (ПС 35кВ) «Бобровка»

- Подключение  к  системе электроснабжения объектов жилой  и социальной сферы.

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Горяйновский сельсовет» на 2015-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | с. Горяйново | 382 | 382 | 384 | 384 | 381 | 382 | 388 | 388 | 388 |
| 2 | с. Бобровка | 305 | 308 | 308 | 310 | 310 | 311 | 310 | 310 | 310 |
| 3 | с. Воробьевка | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | 38 | 38 |
| 4 | д. Каменец | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | д. Маньшино | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | д. Заболотское | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 7 | д.Цуриково | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 |
|  | Всего по муниципальному образованию | 883 | 886 | 888 | 886 | 882 | 882 | 884 | 887 | 887 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования  «Горяйновский сельсовет» на 2015 – 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта и участка застройки | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | с.Горяйново | Домов | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | с. Бобровка | Домов | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | ##### Итого | Домов | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Кв. м | 3200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### муниципального образования  «Горяйновский сельсовет»  в 2015 – 2022 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Горяйново | ###### магазин |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  |  | ###### предприятие бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2 | с.Бобровка | ###### магазин |  |  |  |  |  | х |  |  |
|  |  | ###### предприятие бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | х |

\

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2015 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Горяйновский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Горяйново | - | - | - | - |
| 2 | с.Бобровка | - | - | - | 4,5 |
| 3 | с.Воробьевка | - | - |  |  |
| 4 | д.Заболотское | - | - |  | 2,0 |
| 5 | д.Цуриково | - | - |  |  |
|  | Итого | - | - | - | 6,5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Горяйновский сельсовет»   на 2015-2022 годы

Таблица  12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014 | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2014 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | с. Горяйново | 5358 | 0 | 400 | 5758 | 0 | 400 | 6158 | 0 | 400 | 6558 | 0 | 400 | 6958 |
| 2 | с. Бобровка | 4153 | 0 | 400 | 4553 | 0 | 400 | 4953 | 0 | 400 | 5353 | 0 | 400 | 5753 |
| 3 | с. Воробьевка | 660 | 0 | - | 660 | 0 | - | 660 | 0 | - | 660 | 0 | - | 660 |
| 4 | д. Каменец | 42 | 0 | - | 42 | 0 | - | 42 | 0 | - | 42 | 0 | - | 42 |
| 5 | д. Маньшино | 385 | 0 | - | 385 | 0 | - | 385 | 0 | - | 385 | 0 | - | 385 |
| 6 | д. Заболотское | 930 | 0 | - | 930 | 0 | - | 930 | 0 | - | 930 | 0 | - | 930 |
| 7 | д.Цуриково | 1692 | 0 | - | 1692 | 0 | - | 1692 | 0 | - | 1692 | 0 | - | 1692 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 13220 | 0 | 800 | 14020 | 0 | 800 | 14820 | 0 | 800 | 15620 | 0 | 800 | 16420 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Горяйновский сельсовет»  на 2015-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Горяйново | 5758 | 384 | 15 | 6158 | 381 | 16 | 6558 | 388 | 17 | 6958 | 388 | 18 |
| 2 | с. Бобровка | 4553 | 308 | 15 | 4953 | 310 | 16 | 5353 | 310 | 17 | 5753 | 310 | 18 |
| 3 | с. Воробьевка | 660 | 38 | 17 | 660 | 38 | 17 | 660 | 35 | 18 | 660 | 35 | 18 |
| 4 | д. Каменец | 42 | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 |
| 5 | д. Маньшино | 385 | 18 | 21 | 385 | 16 | 24 | 385 | 16 | 24 | 385 | 16 | 24 |
| 6 | д. Заболотское | 930 | 54 | 17 | 930 | 54 | 17 | 930 | 53 | 17 | 930 | 53 | 17 |
| 7 | д.Цуриково | 1692 | 84 | 20 | 1692 | 82 | 20 | 1692 | 80 | 21 | 1692 | 80 | 21 |
|  | Итого по МО | 14020 | 888 | 16 | 15620 | 882 | 17 | 15620 | 884 | 17 | 16420 | 887 | 18 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Горяйновский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Горяйново | 384 | 0,40 | 153,6 | 381 | 0,45 | 171,4 | 388 | 0,50 | 194 | 388 | 0,55 | 213,4 |
| 2 | с. Бобровка | 308 | 0,40 | 123,2 | 310 | 0,45 | 139,5 | 310 | 0,50 | 155 | 310 | 0,55 | 170,5 |
| 3 | с. Воробьевка | 38 | 0,40 | 15,2 | 38 | 0,45 | 17,1 | 35 | 0,50 | 17,5 | 35 | 0,55 | 19,2 |
| 4 | д. Каменец | 2 | 0,40 | 0,8 | 2 | 0,45 | 0,9 | 2 | 0,50 | 1,0 | 2 | 0,55 | 1,1 |
| 5 | д. Маньшино | 18 | 0,40 | 7,2 | 16 | 0,45 | 7,5 | 16 | 0,50 | 8 | 16 | 0,55 | 8,8 |
| 6 | д. Заболотское | 54 | 0,40 | 21,6 | 54 | 0,45 | 24,3 | 53 | 0,50 | 26,5 | 53 | 0,55 | 29,1 |
| 7 | д.Цуриково | 84 | 0,40 | 33,6 | 82 | 0,45 | 36,9 | 80 | 0,50 | 40,0 | 80 | 0,55 | 44,0 |
|  | Всего по МО | 888 | 0,40 | 355,3 | 882 | 0,45 | 397,6 | 884 | 0,50 | 442,0 | 887 | 0,55 | 486,1 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Горяйновский сельсовет» на период 2015-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Во всех 6-и населенных пунктах муниципального образования в период 2015-2016 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению существующий индивидуальный жилищный фонд.

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Горяйновский сельсовет» в 2015-2022 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | с.Горяйново | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Бобровка | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м |  | - | - | - | - | - |  |
| 3 | с.Воробьевка | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | д. Маньшино | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | д. Цуриково | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | д. Заболотское | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | д.Каменец | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 20 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Прочие объекты | ед. |  | - | - | - | - |  |  |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Горяйновский сельсовет» на 2015-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Горяйново | 384 | 1000 | 384 | 381 | 1000 | 381 | 388 | 1000 | 388 | 388 | 1000 | 388 |
| 2 | с. Бобровка | 308 | 1000 | 308 | 310 | 1000 | 310 | 310 | 1000 | 310 | 310 | 1000 | 310 |
| 3 | с. Воробьевка | 38 | 1000 | 38 | 38 | 1000 | 38 | 35 | 1000 | 35 | 35 | 1000 | 35 |
| 4 | д. Каменец | 2 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 2 |
| 5 | д. Маньшино | 18 | 1000 | 18 | 16 | 1000 | 16 | 16 | 1000 | 16 | 16 | 1000 | 16 |
| 6 | д. Заболотское | 54 | 1000 | 54 | 54 | 1000 | 54 | 53 | 1000 | 53 | 53 | 1000 | 53 |
| 7 | д.Цуриково | 84 | 1000 | 84 | 82 | 1000 | 82 | 80 | 1000 | 80 | 80 | 1000 | 80 |
|  | Всего по МО | 888 | 1000 | 888 | 882 | 1000 | 882 | 884 | 1000 | 884 | 887 | 1000 | 887 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Горяйновский сельсовет» на период 2015-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (92 домов общей площадью5083 кв. м) построить 6,5 км водопровода (табл. 10).

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Горяйновский сельсовет» на 2015-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |  |
| 1 | с.Горяйново | 274 | 44 | 12056 | 278 | 44 | 12232 | 280 | 44 | 12320 | 286 | 44 | 12584 |  |
| 2 | с. Бобровка | 229 | 44 | 10076 | 234 | 44 | 10296 | 240 | 44 | 10560 | 240 | 44 | 10560 |  |
| 3 | д. Заболотское | 12 | 44 | 528 | 15 | 44 | 660 | 20 | 44 | 880 | 20 | 44 | 880 |  |
|  | Всего по МО | 515 | 44 | 22660 | 527 | 44 | 23188 | 540 | 44 | 23760 | 546 | 44 | 24024 |  |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Горяйновский сельсовет» на период 2015-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2015-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Горяйновский сельсовет» на 2015-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2015 | 886 | 2,2 | 1949,2 | 794,2 | 2743,4 |
| 4 | 2016 | 888 | 2,2 | 1953,6 | 782,7 | 2736,3 |
| 5 | 2017 | 886 | 2,3 | 2037,8 | 806,7 | 2844,5 |
| 6 | 2018 | 882 | 2,3 | 2028,6 | 795,8 | 2824,4 |
| 7 | 2019 | 882 | 2,4 | 2116,8 | 818,4 | 2935,2 |
| 8 | 2020 | 884 | 2,4 | 2121,6 | 807,0 | 2928,6 |
| 9 | 2021 | 887 | 2,5 | 2217,5 | 829,4 | 3046,9 |
| 10 | 2022 | 887 | 2,5 | 2217,5 | 817,5 | 3035,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Горяйновский сельсовет»

Таблица 22

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тракторные тележки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | - |  | 1 | 1 | - |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. |  | 4,5 |  | 2,0 | - | - |  | - |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 74 | 75 | 78 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 |
|  | -водоснабжения |  | 84 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 13220 | 13620 | 14020 | 14420 | 14820 | 15220 | 15620 | 16020 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 9915 | 10215 | 10935 | 13987 | 14523 | 14915 | 15307 | 15859 |
|  | -водоснабжения |  | 7108 | 7508 | 7908 | 8308 | 8708 | 9108 | 9508 | 9908 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | -водоснабжения |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 13 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем подключения к имеющимся  ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 - 2022 годы составляет 80000 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Горяйновский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.